{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,6,2],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[2,6,6,6]]}
["沅江市2025年度农村供水工程标准化管理评价赋分汇总表"]
["                                                                                   时间：2025年9月24日"]
["序号","工程名称","水源类型","设计日供水规模（m³/d)","设计服务人口（人）","总评分","备注"]
[]
[]
[]
[]
[1,"南大膳镇双港水厂","地下水           地表水",2160,18101,86.6]
[2,"南大膳镇牛洲供水厂","地下水           地表水",3200,19219,87.1]
[3,"草尾镇留余堂水厂","地下水           地表水",4400,43860,84]
[4,"南大膳镇堵堤水厂","地下水           地表水",3840,36702,83.2]
[5,"南大膳镇东浃水厂","地下水           地表水",1000,9141,85.6]
[6,"泗湖山镇八百亩水厂","地下水           地表水",1730,19445,90.4]
[7,"泗湖山朱冯水厂","地下水           地表水",1873,10706,85.6]
[8,"共华镇白星水厂","地下水           地表水",2350,21980,80]
[9,"共华镇界福水厂","地下水           地表水",2750,24703,89]
[10,"泗湖山镇净下洲水厂","地下水           地表水",480,5199,92.8]
[11,"四季红镇镇水厂","地下水           地表水",650,7016,95.9]
[12,"南洞庭场部供水厂","地下水           地表水",510,5509,88.7]